## Sheet1
Plant | Region | Fuel | MW | Begin Date | End Date | Reason
West Phoenix 4 | DSW | Gas | 33 | 1990-01-01 | 2002-07-15 | Scheduled
Alamitos 1 | SP15 | Gas | 175 | 2000-11-16 | 2001-05-26 | Forced
Redondo Beach 5 | SP15 | Gas | 175 | 2000-11-16 | 2001-05-25 | Scheduled
Hunter 1 | PNW | Coal | 415 | 2000-11-24 | 2001-04-29 | Forced
Broadway (CA) B1 | SP15 | Gas | 42 | 2000-12-01 | 2001-06-01 | Forced
Broadway (CA) B2 | SP15 | Gas | 42 | 2000-12-01 | 2001-05-15 | Forced
Alameda Combustion Turbines 1 | NP15 | Gas | 24 | 2001-01-25 | 2001-05-10 | Forced
Alameda Combustion Turbines 2 | NP15 | Gas | 25 | 2001-01-25 | 2001-05-10 | Forced
Highgrove 1 | SP15 | Gas | 32 | 2001-01-25 | 2001-05-27 | Scheduled
Highgrove 2 | SP15 | Gas | 33 | 2001-01-25 | 2001-05-27 | Scheduled
Highgrove 3 | SP15 | Gas | 44 | 2001-01-25 | 2001-05-27 | Scheduled
Highgrove 4 | SP15 | Gas | 45 | 2001-01-25 | 2001-05-27 | Scheduled
San Bernardino 1 | SP15 | Gas | 63 | 2001-01-25 | 2001-04-25 | Scheduled
San Bernardino 2 | SP15 | Gas | 63 | 2001-01-25 | 2001-04-25 | Scheduled
El Segundo 3 | SP15 | Gas | 335 | 2001-01-27 | 2001-05-16 | Scheduled
Etiwanda 4 | SP15 | Gas | 320 | 2001-01-28 | 2001-05-15 | Scheduled
Roseville Combustion Turbines 2 | NP15 | Gas | 25 | 2001-01-29 | 2001-05-10 | Scheduled
San Onofre 3 | SP15 | Nuke | 1080 | 2001-02-13 | 2001-06-15 | Forced
Fredonia (WA) 1 | PNW | Gas | 108 | 2001-02-24 | 2001-06-21 | Forced
AES Placerita Incorported 1 | SP15 | Gas | 100 | 2001-02-26 | 2001-04-25 | Scheduled
Beaver 7 | PNW | Gas | 141 | 2001-03-03 | 2001-04-27 | Scheduled
Alamitos 4 | SP15 | Gas | 320 | 2001-03-05 | 2001-05-03 | Scheduled
Haynes Generating Station 6 | SP15 | Gas | 341 | 2001-03-07 | 2001-04-28 | Scheduled
Stockton CoGen Co. ALL | NP15 | Alt | 55 | 2001-03-09 | 2001-05-03 | Scheduled
Craig 2 | RM | Coal | 428 | 2001-03-10 | 2001-04-30 | Scheduled
Alamitos 3 | SP15 | Gas | 320 | 2001-03-14 | 2001-04-27 | Forced
Yuma Axis 1 | DSW | Gas | 75 | 2001-03-16 | 2001-04-24 | Scheduled
Colstrip 3 | PNW | Coal | 727 | 2001-03-16 | 2001-05-13 | Scheduled
Pittsburg 5 | NP15 | Gas | 325 | 2001-03-18 | 2001-05-21 | Scheduled
Cool Water 4ABC | SP15 | Gas | 40 | 2001-03-21 | 2001-04-26 | Forced
ACE Cogeneration Plant 1 | SP15 | Coal | 96 | 2001-03-22 | 2001-05-22 | Forced
High Sierra ALL | ZP26 | Alt | 48 | 2001-03-24 | 2001-05-10 | Scheduled
Campbells Soup (SPA) CC | NP15 | Alt | 169 | 2001-03-26 | 2001-04-29 | Scheduled
El Cajon 1 | SP15 | Gas | 16 | 2001-03-27 | 2001-04-27 | Scheduled
Etiwanda 3 | SP15 | Gas | 320 | 2001-03-30 | 2001-06-15 | Scheduled
Palo Verde 1 | DSW | Nuke | 1242 | 2001-03-31 | 2001-05-20 | Scheduled
San Juan (NM)2 | DSW | Coal | 312 | 2001-03-31 | 2001-05-13 | Scheduled
Bridger2 | PNW | Coal | 520 | 2001-03-31 | 2001-04-30 | Scheduled
ARCO Wilmington Calciner ALL | SP15 | Alt | 34 | 2001-03-31 | 2001-05-16 | Forced
Huntington Beach 1 | SP15 | Gas | 115 | 2001-03-31 | 2001-06-08 | Forced
Mohave 2 | DSW | Coal | 790 | 2001-04-01 | 2001-05-03 | Scheduled
Humboldt Bay & Mobile ST1 | NP15 | Gas | 52 | 2001-04-02 | 2001-05-27 | Scheduled
Potrero 3 | SP15 | Gas | 207 | 2001-04-03 | 2001-06-11 | Scheduled
Mandalay 2 | SP15 | Gas | 95 | 2001-04-04 | 2001-05-16 | Forced
Johnston 3 | PNW | Coal | 230 | 2001-04-05 | 2001-04-25 | Scheduled
Cholla 2 | DSW | Coal | 245 | 2001-04-06 | 2001-04-26 | Scheduled
Arapahoe 4 | RM | Coal | 111 | 2001-04-08 | 2001-05-05 | Scheduled
Centralia - TransAlta 2 | PNW | Coal | 670 | 2001-04-11 | 2001-06-08 | Scheduled
Huntington Beach GT5 | SP15 | Gas | 33 | 2001-04-12 | 2001-04-28 | Forced
West Phoenix 1B | DSW | Gas | 80 | 2001-04-13 | 2001-05-10 | Scheduled
Gardner (NV) 4 | DSW | Coal | 275 | 2001-04-14 | 2001-05-04 | Scheduled
Kyrene KY2 | DSW | Gas | 72 | 2001-04-14 | 2001-05-04 | Scheduled
Blundell 1 | PNW | Alt | 23 | 2001-04-14 | 2001-06-08 | Scheduled
Sunnyside Cogeneration Associa ALL | PNW | Alt | 58 | 2001-04-14 | 2001-05-11 | Scheduled
Tracy | PNW | Gas | 108 | 2001-04-14 | 2001-05-04 | Scheduled
Hayden 2 | RM | Coal | 262 | 2001-04-14 | 2001-05-06 | Scheduled
Mecca Plant ALL | SP15 | Alt | 55 | 2001-04-14 | 2001-04-27 | Scheduled
Fredonia (WA) 2 | PNW | Gas | 108 | 2001-04-15 | 2001-04-28 | Scheduled
Marion County Solid Waste-to-E 1 | PNW | Alt | 15 | 2001-04-15 | 2001-05-12 | Scheduled
Naughton 2 | PNW | Coal | 210 | 2001-04-15 | 2001-05-26 | Scheduled
Mount Poso Cogeneration ALL | ZP26 | Coal | 62 | 2001-04-15 | 2001-05-05 | Scheduled
Tracy Biomass Plant ALL | NP15 | Alt | 23 | 2001-04-16 | 2001-04-25 | Scheduled
Laramie River 2 | RM | Coal | 550 | 2001-04-16 | 2001-06-15 | Scheduled
Valmont 6 | RM | Oil | 44 | 2001-04-18 | 2001-05-08 | Scheduled
El Dorado2 | DSW | Gas | 182 | 2001-04-20 | 2001-04-26 | Scheduled
Morro Bay 3 | ZP26 | Gas | 338 | 2001-04-20 | 2001-05-18 | Scheduled
Clark (NV) CC | DSW | Gas | 266 | 2001-04-21 | 2001-05-04 | Scheduled
Contra Costa 6 | NP15 | Gas | 340 | 2001-04-21 | 2001-04-24 | Forced
Colstrip 1 | PNW | Coal | 307 | 2001-04-21 | 2001-04-24 | Forced
Moss Landing 6 | NP15 | Gas | 739 | 2001-04-22 | 2001-04-25 | Forced
Four Corners 5 | DSW | Coal | 740 | 2001-04-23 | 2001-04-27 | Forced
North Valmy 2 | PNW | Coal | 274 | 2001-04-23 | 2001-05-13 | Scheduled
Rawhide 1 | RM | Coal | 120 | 2001-04-23 | 2001-04-30 | Forced
Alamitos 5 | SP15 | Gas | 480 | 2001-04-23 | 2001-04-26 | Forced
Puente Hills Energy Recovery ALL | SP15 | Alt | 54 | 2001-04-23 | 2001-04-27 | Scheduled